## 采购清单
三亚学院校医院全自动生化仪采购项目清单
序号 | 产品名称 | 参考品牌、规格型号及参数 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 含税单价 | 含税总价
1 | 全自动生化仪 | 1、品牌要求：深圳迈瑞、深圳库贝尔、长春迪瑞、深圳蓝韵、上海科华。 2、技术参数要求： 测量速度:生化比色分析恒速≥400测试/小时;同时在线样本位>100个，含净水器、电脑、打印机、不间断电源（停电后至少保证3个小时）、试剂报长期供应的单价，此次采购不含(详见具体清单)，免费保修5年，并说明质保期后的维护保养费。 | 1 | 台
合计（报价包括但不限于设备的采购、包装、运输、卸货、安装调试、税金、质保等全部费用） | [6 empty] | 0