## 三亚理工
三亚理工职业学院2022年消防器材采购清单
序号 | 名称 | 技术规格参数要求 | 参考图片 | 暂估数量 | 含税单价 | 含税小计 | 备注
1 | 消防栓门 | 铝合金定制，分几个尺寸 |  | 30 |  |  | 需自行测量尺寸并负责拆旧换新
2 | 水带 | 8-65-20国标水带，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，消防水带检验报告。 |  | 20 |  |  | 包含安装并回收旧水带至指定位置
3 | 水枪 | KY65，要求同上 |  | 30 |  |  | 含拆旧装新
4 | 软管 | JPS0.8-19/25，要求同上 |  | 20 |  |  | 含拆旧装新
5 | 二氧化碳灭火器 | MT/2，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 110 |  |  | 负责替换或安装
6 | 泡沫灭火器 | MPZ/3型，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 45 |  |  | 负责替换或安装
7 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4A，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 250 |  |  | 负责替换或安装
8 | 防护服 | 97款，175-180码，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合《消防员抢险救援服》执行标准，配备出厂检验合格证。 |  | 5
9 | 安全出口（暗装） | GOOD-xf2新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 200 |  |  | 负责安装（旧的拆除，新的内嵌式安装）
10 | 应急照明灯 | WTF-JQ05B新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 200 |  |  | 负责拆旧换新
11 | 水带接口 | SN65新国标消防阀，铜制。正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合ccc认证，有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 10 |  |  | 包含拆旧装新
12 | 软管接口 | 要求同消防卷盘，为配套产品 |  | 20 |  |  | 包含拆旧装新
13 | 灭火弹 | 投掷型灭火宝1L，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码。 |  | 10
14 | 呼吸器 | TZL30.正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 24
15 | 灭火毯 | 1.5m×1.5m.硅胶灭火毯，双面涂层。正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 20
| 合计 |  |  |  |  | 0