## 三亚学院2022
三亚学院2022年消防器材采购项目清单
序号 | 名称 | 技术规格参数要求 | 参考图片 | 暂估数量 | 含税单价 | 含税小计 | 备注
1 | 呼吸器 | TZL30.正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 40
2 | 灭火毯 | 1.5m×1.5m.硅胶灭火毯，双面涂层。正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 40
3 | 消防演习烟雾 | 消防演习用烟雾 彩色救援信号 安全应急火灾逃生演练 发烟罐烟雾罐演习器材道具 |  | 100
4 | 软管接口 | 要求同消防卷盘，为配套产品 |  | 100 |  |  | 包含拆旧装新
5 | 消防引导员马甲 | 消防应急演习练安全巡查工服装反光背心 |  | 50
6 | 水枪 | KY65，要求同上 |  | 100 |  |  | 含安装
7 | 泡沫灭火器 | MPZ/3型，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 50 |  |  | 负责替换或安装
8 | 水带接口 | SN65新国标消防阀，铜制。正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合ccc认证，有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 40 |  |  | 包含拆旧装新
9 | 水基灭火器 | 3L |  | 100 |  |  | 负责替换或安装
10 | 灭火器箱 | MFZ/ABC4，铁制，为灭火器配套设备，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证。 |  | 1000 |  |  | 负责替换或安装
11 | 微型消防站消防器材柜 | 1800X1200X400，包含消防头盔、消防服、消防裤、消防手套、消防靴、消防腰带、消防腰斧、消防面罩、水枪、水带、强光照明灯、灭火毯、破拆斧、安全绳、消防栓扳手、铁铲、消防桶、撬棍、指挥棒、喊话器等 |  | 3 |  |  | 消防微型站，每组3人配套装备，负责安装
12 | 二氧化碳灭火器 | MT/2，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 100 |  |  | 负责替换或安装
13 | 软管 | JPS0.8-19/25，要求同上 |  | 120 |  |  | 含拆旧装新
14 | 水带 | 8-65-20国标水带，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，消防水带检验报告。 |  | 100 |  |  | 包含安装并回收旧水带至指定位置
15 | 手推式干粉灭火器 | MFTZ/ABC30，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 40 |  |  | 负责替换或安装
16 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4A，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 400 |  |  | 负责替换或安装
17 | 消防栓门 | 铝合金定制，分几个尺寸 |  | 200 |  |  | 需自行测量尺寸并负责拆旧换新
18 | 消防设施使用图示表 | 黑胶写真贴纸，尺寸根据箱门大小定制。 |  | 1000 |  |  | 负责替换或安装
19 | 应急照明灯 | WTF-JQ05B新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 500 |  |  | 负责拆旧换新
20 | 安全出口（暗装） | GOOD-xf2新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 750 |  |  | 负责安装（旧的拆除，新的内嵌式安装）
21 | 应急疏散平面图 | 40*60mm/亚克力材料。 |  | 300 |  |  | 楼层亚克力逃生示意图；含设计制作安装。
22 | 便携式消多功能呢消防工具箱 | 汉道 （HX OUTDOORS）多功能消防铲抢险救援工具箱套装 |  | 10
23 | 便携式消防展板 | 90X120，铝合金手提式指示牌立式落地式广告架水牌KT板 90*120双面展板 |  | 50
24 | 灭火弹 | 投掷型灭火宝1L，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码。 |  | 20 |  |  | 消防微型站
25 | 室外消火栓 |  |  | 5 |  |  | 负责替换或安装
26 | 应急手电 | 名典消防 安全锤 多功能10合1 强光手电筒 消防逃生破窗锤 可报警 太阳能充电 |  | 50
27 | 消防应急包 | 翰阳HY-00976应急多功能盒全套 |  | 10
28 | 手持式应急电源 | 康铭LED多功能移动电源12V电瓶电池灯消防应急灯户外照明KM-912A+两个灯泡+太阳能板 |  | 10
29 | 手持应急灯 | Warsun沃尔森D498 探照灯led强光手电筒可充电手提超亮户外远射家用应急灯充电宝超长续航钢铁侠升级版 |  | 10
合计 |  |  |  |  | 0