|  |
| --- |
| **三亚学院2024年消防器材采购清单** |
| **序号** | **名称** | **技术规格参数要求（国标产品、符合消防安全资质）** | **参考图片** | **要求** | **采购数量** | **位置** |
| 1 | 水枪 | KY65，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 | IMG_256 | 个 | 80  | 各公共区域 |
| 2 | 软管 | JPS0.8-19/25，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 | IMG_257 | 个 | 200  | 各公共区域 |
| 3 | 水带 | 8-65-20国标水带，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，消防水带检验报告。 | IMG_258 | 个 | 150  | 微型消防站、各主要门卫等公共区域 |
| 4 | 消防栓门 | 铝合金定制，分几个尺寸 | IMG_259 | 个 | 100  | 社区等公共区域替换 |
| 5 | 使用图示 | 黑胶写真贴纸，尺寸根据箱门大小设计及定制。 | IMG_260 | 个 | 810  | 微型消防站配备 |
| 6 | 干粉 | MFZ/ABC4A，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 | IMG_261 | 个 | 700  | 微型消防站、各机房、实验室、配电室等 |
| 7 | 二氧化碳 | MT/2，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 | IMG_262 | 个 | 100  | 社区等公共区域替换 |
| 8 | 水基 | 3L，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合ccc认证，有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 | IMG_263 | 个 | 40  | 社区等公共区域替换 |
| 9 | 手推式干粉 | MFTZ/ABC30，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 | IMG_264 | 个 | 40  | 微型消防站、各主要教学楼、实验室 |
| 10 | 手推式二氧化碳 | MFTZ/ABC30，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 个 | 20  | 社区、各主要教学楼、实验室等公共区域 |
| 11 | 手推式水基 | MFTZ/ABC30，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证，有消防编码，保险公司承保。 |  | 个 | 20  | 社区等公共区域 |
| 12 | 应急灯 |  | IMG_265 | 个 | 950  | 社区等公共区域 |
| 13 | 逃生指示灯 | WTF-JQ05B新国标安全出口，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品有国家消防产品检验中心检验报告、消防认证。 |  | 个 | 1000  |  |
| 14 | 逃生图 | 40\*60mm/亚克力材料。 | IMG_266 | 个 | 279  | 社区等公共区域 |
| 15 | 巡查记录卡 |  |  | 张 | 1300  |  |
| 16 | 灭火器箱 | MFZ/ABC4，铁制，为灭火器配套设备，正规消防设备公司生产，企业通过国家质量体系认证，产品符合国家ccc认证、近期生产，配备出厂检验合格证。 | IMG_267 | 个 | 90  |  |
| 17 | 安全出口 |  |  | 个 | 50  |  |
| 18 | 灭火毯 |  |  | 个 | 10  |  |
| 19 | 七氟丙烷灭火器 | 3kg七氟丙烷灭火器 |  | 具 | 20  |  |