## 三亚学院计算中心公共实验室设备采购项目清单
附件一：三亚学院计算中心公共实验室设备采购清单
序号 | 名称 | 需求参数 | 暂估数量 | 单位 | 参考照片
1 | 24口千兆交换机 | 24口10/100/1000自适应电口 交换容量：不低于336Gbps 包转发率：不低于108Mpps 线速转发 整机保修6年 安装到机架 推荐品牌：锐捷、网件、思科 | 2 | 台
2 | 48口千兆交换机 | 48口10/100/1000自适应电口 交换容量：不低于336Gbps 包转发率：不低于144Mpps 整机保修6年 线速转发 安装到机架 推荐品牌：锐捷、网件、思科 | 6 | 台
3 | 功放机 | 输出功率：不低于400W 推荐品牌：山水、惠威、湖山 | 3 | 台
4 | 通开铜锁 | 推荐品牌：梅花、京控、飞球 | 303 | 把
5 | UPS电源 | 负载功率不低于3000W 100%负载情况下后备延时时间不低于15分钟 电池电压不小于96VDC 转换时间：0ms 推荐品牌：山特、APC | 14 | 台
6 | SO-DIMM‌内存 | 类型：DDR4 容量：32G 内存频率：3200MHz 包安装至电脑 推荐品牌：三星 | 218 | 根
7 | DIMM内存 | 类型：DDR4 容量：16G 内存频率：2666Hz 包安装至电脑 推荐品牌：英睿达 | 66 | 根