## Sheet1
附件一：三亚学院图书馆单人静音仓采购清单
序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格 | 暂估数量 | 单位 | 参考照片
1 | 单人静音仓 |  | 1.整体要求：要求使用航空铝材、玻璃等无木质成分、无钣金、主机构无螺钉、通风、隔音、易清洁、防火、防潮、防霉、抗腐蚀、耐磨。甲醛空气释放量≤0.1㎎/m³，TVOC含量≤0.20㎎/m³。 2.学习舱需满足隔音量标准：按照ISO16283-3:2016测试标准，隔音量R45°/dB为25dB（±5dB)及更优。 3.学习舱隔音主材：模块化碳塑隔音板结构，小空间要求无传统的板材加填棉方式实现隔音，隔音主材需满足防水、零排放、阻燃、抗酸、抗盐、抗腐要求。 4.学习舱照明：支持通过自动感应或手动控制运行，伴有语音提示。光源符合视觉健康标准，采用4000K自然光色温LED照明及以上。 5.配套简易的折叠小桌子和高脚椅。 6.外饰：具有环保外饰面（无油漆）。耐磨、抗污染、防火、防潮、抗紫外线。 7.整体尺寸约D936*W1000*H2300mm，可根据现场情况定制学习舱大小。高度要求在2米左右，宽度1米。 8.安装便捷性：包括电源的安装，拉线布线，可根据用户现场环境和后续需求变化灵活调整安装、摆放位置，要求具备灵活的安装方式、定制化安装方案（如不同楼层之间移动，保证通风、隔音等效果不受移动带来的影响）。 | 12 | 台